## SM P1,2,3
Zvolte variantu pasportu: |  |  | 2
Typ zařízení | číslo SM | obec | ulice | číslo ZM | pozice svítidla | výrobce svítidla | typ svítidla | typ svět. zdroje | vypočtený jmen. příkon (W) | typ stožáru | výška stožáru (umístění svítidla) | majitel stožáru (objektu) | typ výložníku | typ kabelu | typ vedení | doplňky | poznámka | stav poškození (koroze) stožáru | stav svítidla | typ zařízení | typ svět. zdroje | typ stožáru | výška stožáru (umístění svítidla) | majitel stožáru (objektu) | typ výložníku | typ kabelu | typ vedení | stav poškození (koroze) stožáru | stav svítidla
STOŽÁR | NS00001 | Nové Sedlice | Hlavní | 1 | 1 | Vyrtych | Dingo | VT sodík | 125 | betonový | 8 | cizí | ramínko | AlFe | vrchní | ZM NS001 |  |  |  | ASP | VT sodík | ocel. hraněný | 3 | obec | V d. do 1,5m | AYKY 4x10 | vrchní | 0 | 1 - v pořádku
STOŽÁR | NS00002 | Nové Sedlice | Hlavní | 1 | 1 | Schréder | Safír | VT sodík | 70 | ocel. bezpaticový | 8 | obec | V d. do 1,5m | AYKY 4x10 | zemní |  |  |  |  | HODINY | NT sodík | ocel. bezpaticový | 3.5 | cizí | V d. nad 1,5m | AYKY 4x16 | zemní | 1 | 2
STOŽÁR | NS00003 | Nové Sedlice | Hlavní | 1 | 1 | Vyrtych | Dingo | VT sodík | 125 | betonový | 8 | cizí | ramínko | AlFe | vrchní | 3 x rozhlas |  |  |  | PRECHOD | VT rtuť | ocel. paticový | 4 |  | historický | AYKY 4x25 |  | 2 | 3 - na výměnu
STOŽÁR | NS00004 | Nové Sedlice | Hlavní | 1 | 1 | Elektrosvit | 230102 | VT rtuť | 125 | betonový | 8 | cizí | ramínko | AlFe | vrchní | DZ |  |  |  | SAO | NT rtuť (zářivka) | ocel. příhradový | 4.5 |  | dekorativní | AYKY 4x35 |  | 3
STOŽÁR | NS00005 | Nové Sedlice | Hlavní | 1 | 1 | Elektrosvit | 230102 | VT rtuť | 125 | betonový | 8 | cizí | ramínko | AlFe | vrchní |  |  |  |  | SO | mh (keram.) | ocel. tahový | 5 |  | ramínko | CYKY 4x4 |  | 4
STOŽÁR | NS00006 | Nové Sedlice | Hlavní | 1 | 1 | Elektrosvit | 230102 | VT rtuť | 125 | betonový | 8 | cizí | ramínko | AlFe | vrchní |  |  |  |  | STOŽÁR | mh (Si) | betonový | 5.5 |  | nástřešák | CYKY 4x6
STOŽÁR | NS00007 | Nové Sedlice | Opavská | 1 | 1 | Schréder | Safír | VT sodík | 70 | ocel. paticový | 10 | obec | V d. do 1,5m | AYKY 4x16 | zemní |  |  |  |  | STOŽÁR PLYN | žárovka | betonový pat. | 6 |  | převěs. lano | CYKY 4x10
STOŽÁR | NS00008 | Nové Sedlice | Opavská | 1 | 1 | Schréder | Safír | VT sodík | 70 | ocel. paticový | 10 | obec | V d. do 1,5m | AYKY 4x16 | zemní |  |  |  |  | STOŽÁR SSZ | LED | dřevěný | 6.5 |  |  | CYKY 4x16
STOŽÁR | NS00009 | Nové Sedlice | Hlavní | 1 | 1 | Elektrosvit | 230102 | VT rtuť | 125 | betonový | 8 | cizí | ramínko | AlFe | vrchní | [6 empty] | plastový | 7 |  |  | CYKY 4x25
STOŽÁR | NS00010 | Nové Sedlice | Hlavní | 1 | 1 | Elektrosvit | 230102 | VT rtuť | 125 | betonový | 8 | cizí | ramínko | AlFe | vrchní | 2 x rozhlas | [5 empty] | historický | 7.5 |  |  | CYKY 5x4
STOŽÁR | NS00011 | Nové Sedlice | Hlavní | 1 | 1 | Elektrosvit | 230102 | VT rtuť | 125 | betonový | 8 | cizí | ramínko | AlFe | vrchní | [6 empty] | dekorativní | 8 |  |  | CYKY 5x6
STOŽÁR | NS00012 | Nové Sedlice | Hlavní | 1 | 1 | Elektrosvit | 230102 | VT rtuť | 125 | betonový | 8 | cizí | ramínko | AlFe | vrchní | 3 x rozhlas | [6 empty] | 8.5 |  |  | AES
STOŽÁR | NS00013 | Nové Sedlice | Hlavní | 1 | 1 | Elektrosvit | 230102 | VT rtuť | 125 | betonový | 8 | cizí | ramínko | AlFe | vrchní | [7 empty] | 9 |  |  | AlFe
STOŽÁR | NS00014 | Nové Sedlice | Hlavní | 1 | 1 | Elektrosvit | 230102 | VT rtuť | 125 | betonový | 8 | cizí | ramínko | AlFe | vrchní | [7 empty] | 9.5
STOŽÁR | NS00015 | Nové Sedlice | Hlavní | 1 | 1 | Elektrosvit | 444 23 10 | VT sodík | 100 | betonový | 8 | cizí | ramínko | AlFe | vrchní | 2 x rozhlas | [6 empty] | 10
STOŽÁR | NS00016 | Nové Sedlice | Polní | 1 | 1 | Elektrosvit | 230102 | VT rtuť | 125 | betonový | 8 | cizí | ramínko | AlFe | vrchní | 1 x rozhlas | [6 empty] | 11
STOŽÁR | NS00017 | Nové Sedlice | Polní | 1 | 1 | Elektrosvit | 230102 | VT rtuť | 125 | betonový | 8 | cizí | ramínko | AlFe | vrchní | [7 empty] | 12
STOŽÁR | NS00018 | Nové Sedlice | Polní | 1 | 1 | Elektrosvit | 230102 | VT rtuť | 125 | betonový | 8 | cizí | ramínko | AlFe | vrchní | [7 empty] | 13
STOŽÁR | NS00019 | Nové Sedlice | Polní | 1 | 1 | Elektrosvit | 230102 | VT rtuť | 125 | betonový | 8 | cizí | ramínko | AES | vrchní | [7 empty] | 14
STOŽÁR | NS00020 | Nové Sedlice | Hlavní | 1 | 1 | Elektrosvit | 444 23 10 | VT sodík | 100 | betonový | 8 | cizí | ramínko | AlFe | vrchní | 2 x MIOS | [6 empty] | 15
STOŽÁR | NS00021 | Nové Sedlice | Hlavní | 1 | 1 | Elektrosvit | 230102 | VT rtuť | 125 | betonový | 8 | cizí | ramínko | AlFe | vrchní | 3 x MIOS | [6 empty] | 16
STOŽÁR | NS00022 | Nové Sedlice | Hlavní | 1 | 1 | Vyrtych | Dingo | VT sodík | 70 | betonový | 8 | cizí | ramínko | AlFe | vrchní | [7 empty] | 18
STOŽÁR | NS00023 | Nové Sedlice | Hlavní | 1 | 1 | Elektrosvit | 230102 | VT rtuť | 125 | betonový | 8 | cizí | ramínko | AlFe | vrchní | 3 x MIOS | [6 empty] | 20
STOŽÁR | NS00024 | Nové Sedlice | Hlavní | 1 | 1 | PD Kamenice nad Lipou | VS 125 | VT sodík | 125 | betonový | 8 | cizí | ramínko | AlFe | vrchní | 1 x MIOS | [6 empty] | moc
STOŽÁR | NS00025 | Nové Sedlice | Hlavní | 1 | 1 | Elektrosvit | 230102 | VT rtuť | 125 | betonový | 8 | cizí | ramínko | AlFe | vrchní
STOŽÁR | NS00026 | Nové Sedlice | Hlavní | 1 | 1 | Elektrosvit | 230102 | VT rtuť | 125 | betonový | 8 | cizí | ramínko | AlFe | vrchní | 4 x rozhlas
STOŽÁR | NS00027 | Nové Sedlice | Hlavní | 1 | 1 | Elektrosvit | 230102 | VT rtuť | 125 | betonový | 8 | cizí | ramínko | AlFe | vrchní
STOŽÁR | NS00028 | Nové Sedlice | Hlavní | 1 | 1 | Vyrtych | Dingo | VT sodík | 70 | betonový | 8 | cizí | ramínko | AES | vrchní
STOŽÁR | NS00029 | Nové Sedlice | Hlavní | 1 | 1 | EKOLED |  | LED | 46 | betonový | 8 | cizí | ramínko | AES | vrchní | 3 x rozhlas
STOŽÁR | NS00030 | Nové Sedlice | hřbitov | 2 | 1 |  | Koule | žárovka | 20 | ocel. bezpaticový | 4 | obec | dekorativní | CYKY 4x4 | zemní
STOŽÁR | NS00030 |  |  |  | 2 |  | Koule | žárovka | 20
STOŽÁR | NS00030 |  |  |  | 3 |  | Koule | žárovka | 20
STOŽÁR | NS00031 | Nové Sedlice | hřbitov | 2 | 1 |  | Koule | žárovka | 20 | ocel. bezpaticový | 4 | obec | dekorativní | CYKY 4x4 | zemní
STOŽÁR | NS00031 |  |  |  | 2 |  | Koule | žárovka | 20
STOŽÁR | NS00031 |  |  |  | 3 |  | Koule | žárovka | 20
STOŽÁR | NS00032 | Nové Sedlice | Zahradní | 1 | 1 | Philips | Malaga | VT sodík | 70 | betonový | 6 | obec | ramínko | AES | vrchní
STOŽÁR | NS00033 | Nové Sedlice | Včelařská | 1 | 1 | Vyrtych | Dingo | VT sodík | 70 | betonový | 8 | cizí | ramínko | AES | vrchní | 4 x rozhlas
STOŽÁR | NS00034 | Nové Sedlice | Včelařská | 1 | 1 | Vyrtych | Dingo | VT sodík | 70 | betonový | 8 | cizí | ramínko | AES | vrchní
STOŽÁR | NS00035 | Nové Sedlice | Horní | 1 | 1 | Vyrtych | Dingo | VT sodík | 70 | betonový | 8 | cizí | ramínko | AES | vrchní | 1 x rozhlas
STOŽÁR | NS00036 | Nové Sedlice | Horní | 1 | 1 | Vyrtych | Dingo | VT sodík | 70 | betonový | 8 | cizí | ramínko | AES | vrchní | 2 x rozhlas
STOŽÁR | NS00037 | Nové Sedlice | Horní | 1 | 1 | Vyrtych | Dingo | VT sodík | 70 | betonový | 8 | cizí | ramínko | AES | vrchní
STOŽÁR | NS00038 | Nové Sedlice | Horní | 1 | 1 | Vyrtych | Dingo | VT sodík | 70 | betonový | 8 | cizí | ramínko | AES | vrchní
STOŽÁR | NS00039 | Nové Sedlice | Horní | 1 | 1 | Vyrtych | Dingo | VT sodík | 70 | betonový | 8 | cizí | ramínko | AES | vrchní
STOŽÁR | NS00040 | Nové Sedlice | Horní | 1 | 1 | Vyrtych | Dingo | VT sodík | 70 | betonový | 8 | obec | ramínko | AES | vrchní
STOŽÁR | NS00041 | Nové Sedlice | Zahumenní | 1 | 1 | Elektrosvit | 230102 | VT rtuť | 125 | betonový | 8 | cizí | ramínko | AlFe | vrchní
STOŽÁR | NS00042 | Nové Sedlice | Zahumenní | 1 | 1 | Elektrosvit | 230102 | VT rtuť | 125 | betonový | 8 | cizí | ramínko | AlFe | vrchní | 2 x rozhlas
STOŽÁR | NS00043 | Nové Sedlice | Zahumenní | 1 | 1 | Elektrosvit | 230102 | VT rtuť | 125 | betonový | 8 | cizí | ramínko | AlFe | vrchní
STOŽÁR | NS00044 | Nové Sedlice | Zahumenní | 1 | 1 | PD Kamenice nad Lipou | VS 125 | VT sodík | 125 | betonový | 8 | cizí | ramínko | AlFe | vrchní
STOŽÁR | NS00045 | Nové Sedlice | Nová | 1 | 1 | PD Kamenice nad Lipou | VS 125 | VT sodík | 125 | betonový | 8 | cizí | ramínko | AlFe | vrchní
STOŽÁR | NS00046 | Nové Sedlice | Zahumenní | 1 | 1 | PD Kamenice nad Lipou | VS 125 | VT sodík | 125 | betonový | 8 | cizí | ramínko | AlFe | vrchní
STOŽÁR | NS00047 | Nové Sedlice | Zahumenní | 1 | 1 | Elektrosvit | 230102 | VT rtuť | 125 | betonový | 8 | cizí | ramínko | AlFe | vrchní
STOŽÁR | NS00048 | Nové Sedlice | Zahumenní | 1 | 1 | PD Kamenice nad Lipou | VS 125 | VT sodík | 125 | betonový | 8 | cizí | ramínko | AlFe | vrchní | 4 x rozhlas, 2 x MIOS
STOŽÁR | NS00049 | Nové Sedlice | Příčná | 1 | 1 | PD Kamenice nad Lipou | VS 125 | VT sodík | 125 | betonový | 8 | cizí | ramínko | AlFe | vrchní
STOŽÁR | NS00050 | Nové Sedlice | Zahumenní | 1 | 1 | Elektrosvit | 230102 | VT rtuť | 125 | betonový | 8 | cizí | ramínko | AlFe | vrchní
STOŽÁR | NS00051 | Nové Sedlice | Zahumenní | 1 | 1 | Vyrtych | Dingo | VT sodík | 70 | betonový | 8 | cizí | ramínko | AlFe | vrchní
STOŽÁR | NS00052 | Nové Sedlice | Zahumenní | 1 | 1 | Elektrosvit | 230102 | VT rtuť | 125 | betonový | 8 | cizí | ramínko | AlFe | vrchní
STOŽÁR | NS00053 | Nové Sedlice | Zahumenní | 1 | 1 | Elektrosvit | 230102 | VT rtuť | 125 | betonový | 8 | cizí | ramínko | AlFe | vrchní
STOŽÁR | NS00054 | Nové Sedlice | Hlavní | 1 | 1 |  | Koule | VT sodík | 50 |  | 3 | obec | dekorativní | CYKY 4x4 | zemní
STOŽÁR | NS00054 |  |  |  | 2 |  | Koule | VT sodík | 50
STOŽÁR | NS00055 | Nové Sedlice | Hlavní | 1 | 1 |  | Koule | VT sodík | 50 |  | 3 | obec | dekorativní | CYKY 4x4 | zemní
STOŽÁR | NS00055 |  |  |  | 2 |  | Koule | VT sodík | 50
STOŽÁR | NS00056 | Nové Sedlice | U hřiště | 1 | 1 | Vyrtych | Dingo | VT sodík | 70 | betonový | 8 | cizí | ramínko | AES | vrchní
STOŽÁR | NS00057 | Nové Sedlice | U hřiště | 1 | 1 | Philips | Malaga | VT sodík | 70 | betonový | 8 | cizí | ramínko | AES | vrchní
STOŽÁR | NS00058 | Nové Sedlice | K Lesu | 1 | 1 | Vyrtych | Dingo | VT sodík | 70 | betonový | 8 | cizí | ramínko | AES | vrchní | 1 x MIOS
STOŽÁR | NS00059 | Nové Sedlice | K Lesu | 1 | 1 | Philips | Malaga | VT sodík | 70 | betonový | 8 | cizí | ramínko | AES | vrchní
STOŽÁR | NS00060 | Nové Sedlice | K Lesu | 1 | 1 | Vyrtych | Dingo | VT sodík | 70 | betonový | 8 | cizí | ramínko | AES | vrchní
STOŽÁR | NS00061 | Nové Sedlice | K Lesu | 1 | 1 | Vyrtych | Dingo | VT sodík | 70 | betonový | 8 | cizí | ramínko | AES | vrchní | 2 x rozhlas
STOŽÁR | NS00062 | Nové Sedlice | K Lesu | 1 | 1 | Vyrtych | Dingo | VT sodík | 70 | betonový | 8 | cizí | ramínko | AlFe | vrchní
STOŽÁR | NS00063 | Nové Sedlice | Opavská | 1 | 1 | Vyrtych | Dingo | VT sodík | 125 | betonový | 8 | cizí | ramínko | AlFe | vrchní | 1 x rozhlas
STOŽÁR | NS00064 | Nové Sedlice | Opavská | 1 | 1 | Elektrosvit | 444 23 | VT sodík | 125 | betonový | 8 | cizí | ramínko | AlFe | vrchní
STOŽÁR | NS00065 | Nové Sedlice | Opavská | 1 | 1 | Vyrtych | Dingo | VT sodík | 125 | betonový | 8 | cizí | ramínko | AlFe | vrchní | 2 x rozhlas
STOŽÁR | NS00066 | Nové Sedlice | Opavská | 1 | 1 | Vyrtych | Dingo | VT sodík | 125 | betonový | 8 | cizí | ramínko | AlFe | vrchní | 2 x rozhlas
STOŽÁR | NS00067 | Nové Sedlice | Opavská | 1 | 1 | Vyrtych | Dingo | VT sodík | 125 | betonový | 8 | cizí | ramínko | AlFe | vrchní
STOŽÁR | NS00068 | Nové Sedlice | Opavská | 1 | 1 | Vyrtych | Dingo | VT sodík | 125 | betonový | 8 | cizí | ramínko | AlFe | vrchní | 3 x rozhlas
STOŽÁR | NS00069 | Nové Sedlice | Opavská | 1 | 1 | Vyrtych | Dingo | VT sodík | 125 | betonový | 8 | cizí | ramínko | AlFe | vrchní | 2 x rozhlas
SO | NS19001 | Nové Sedlice | Hlavní | 1 | 1 |  | reflektor | žárovka | 50 | [7 empty] | na NS00055
SO | NS19002 | Nové Sedlice | Hlavní | 1 | 1 |  | zemní svítidlo | mh (keram.) | 35
SO | NS19003 | Nové Sedlice | Hlavní | 1 | 1 |  | zemní svítidlo | mh (keram.) | 35
* | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | *

## ZM1,2,3
Zvolte variantu pasportu: |  | 2
Typ zařízení | číslo ZM | obec | ulice | popis umístění | popis rozvaděče | hlavní jistič |  |  | způsob spínání | aktuální odběr (kW) | číslo elměru | stav elměru | datum odečtu | Poznámka | Typ zařízení | hlavní jistič
[6 empty] | fáze | A | chrk. | [7 empty] | fáze | A | chrk. | způsob spínání
ZAPÍNACÍ MÍSTO | ZM NS001 | Nové Sedlice | Hlavní | stožár VO NS00001 | plastová skříň | 3 | 50 | B | fotobuňka | 7.5 | 94017717 | 346458 | 2015-01-28 |  | DĚLÍCÍ SKŘÍŇ | 1 | 6 | B | RSH
ZAPÍNACÍ MÍSTO | ZM NS002 | Nové Sedlice | Hlavní | ul. Hlavní naproti čp. 26 | plastová skříň | 3 | 25 | B | fotobuňka | 0.12 | 1370068539 | 710 | 2015-01-29 |  | ZAPÍNACÍ MÍSTO | 3 | 10 | C | fotobuňka
[17 empty] | 13 | D | el. hodiny
[17 empty] | 16 |  | RSH+fotob.
20
25
32
40
50
63
80
100
125
250
jiný

## Typy svítidel
FOTODOKUMENTACE - TYPY SVÍTIDEL
44423/442310 | Malaga | 230102 | Dingo | VS 125
reflektor | Koule | zemní svítidlo | Safír